| СОГЛАСОВАНО ______________________ «___» ______ 20__ г. |  | УТВЕРЖДЕНО Директор ООО «СВАН» ______________________ «___» ______ 20__ г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Региональная информационная аналитическая медицинская система |  |  |  |  |
| Руководство пользователя «Лабораторная исследовательская система» Лист утверждения |  |  |  |  |
| Листов 48 |  |  |  |  |
| СОГЛАСОВАНО _________________________ _________________________ _________________________ «___» ______________ 20__ г. |  | Представители предприятия-разработчика: _________________________ _________________________ _________________________ «___» ______________ 20__ г. _________________________ _________________________ _________________________ «___» ______________ 20__ г. |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |
| Утвержден |  |  |  |  |
| Региональная информационная аналитическая медицинская система |  |  |  |  |  |
| Руководство пользователя «Лабораторная исследовательская система» |  |  |  |  |  |
| Листов 48 |  |  |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |

СОДЕРЖАНИЕ

1	Состав модуля	5

2	АРМ лаборанта	6

2.1	Общая информация	6

2.1.1	Назначение	6

2.1.2	Функции АРМ	6

2.1.3	Условия доступа к функционалу АРМ	7

2.2	Описание главной формы АРМ Лаборанта	7

2.2.1	Выбор даты/периода отображения записей в списке	8

2.2.2	Список заявок/проб	8

2.2.3	Вкладки	10

2.2.4	Панель управления списком заявок	11

2.2.5	Описание боковой панели главной формы АРМ	13

2.2.6	Панель фильтров	14

2.3	Настройка АРМ для работы	15

2.3.1	Добавление и настройка службы	15

2.3.2	Добавление анализатора	15

2.3.3	Добавление услуг на службу	22

2.3.4	Настройка параметров подключения к анализаторам	23

2.3.5	Определение типов проб для услуг, оказываемых в лаборатории	23

2.3.6	Добавление связи лаборатории и пункта забора	25

2.3.7	Добавление связи МО и организаций в ЛИС	26

2.4	Работа в АРМ Лаборанта	27

2.4.1	Общий алгоритм работы	27

2.4.2	Действия с заявкой/пробой	28

2.4.3	Работа со штрих-кодом	32

2.4.4	Ввод данных о взятии пробы по заявке на лабораторное исследование	32

2.4.5	Выбор тестов	34

2.4.6	Изменение параметров заявки/пробы	34

2.4.7	Ввод результатов исследования по заявке	35

2.4.8	Отмена одобрения результатов теста	37

2.4.9	Просмотр параметров пробы	37

2.4.10	Работа с реактивами	38

2.4.11	Работа с журналом отбраковки	44

3	АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ	46

4	РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСВОЕНИЮ	47

ВВЕДЕНИЕ

Настоящая инструкция предназначена для ознакомления с возможностями Региональной информационной аналитической медицинской системы (далее - Система),  в частности с модулем «Лабораторная исследовательская система», описывает порядок работы пользователей Системы с заявками на лабораторные исследования.

Пользователи должны иметь опыт работы с персональным компьютером на базе операционных систем Microsoft Windows на уровне квалифицированного пользователя и свободно осуществлять базовые операции в стандартных окнах Windows. Пользователи системы должны уметь работать с интернет-браузерами, иметь базовые навыки работы с приложением MS Excel.

Состав модуля

Функционал Системы можно разбить на модули. Модуль  «Лабораторная исследовательская система» включает в себя следующие элементы:

АРМ лаборанта.

АРМ лаборанта

Общая информация

Назначение

Автоматизированное рабочее место лаборанта (далее – АРМ лаборанта) предназначено для автоматизации ввода и обработки заявок на лабораторное исследование.

АРМ лаборанта предназначен для использования на рабочих местах сотрудников, и позволяет осуществлять ввод данных при разных уровнях автоматизации:

- создать заявку или работать с заявкой, созданной в Системе врачом поликлиники, в пункте забора, в регистрационной службе лаборатории.

- внести информацию о заборе материала.

- внести вручную результаты исследований по каждой пробе, при достаточном уровне автоматизации следует сформировать заявку для анализатора и получить результаты исследований автоматически.

Если в структуре МО заведена Регистрационная служба лаборатории, то информация о направлениях и взятии проб поступает в связанный АРМ регистрационной службы лаборатории.

При отсутствии службы просмотр о направлениях на исследования выполняется в журнале регистрации лабораторных нарядов АРМ лаборанта.

Функции АРМ

Функции АРМ лаборанта:

- Регистрация заявки на лабораторное исследование

- Поиск заявки на лабораторное исследование, созданной в Системе врачом поликлиники, в пункте забора, в регистрационной службе лаборатории

- Считывание, добавление и печать штрих-кода пробы

- Ввод результатов исследования по заявке (автоматически с анализатора и вручную)

- Создание заявки для анализатора и получение результатов по выбранным пробам

- Добавление, изменение рабочих списков для обработки штатива проб

- Получение и подтверждение результатов исследования штатива проб

- Определение типов проб, оказываемых в лаборатории

- Добавление связи лаборатории и пункта забора

- Печать заявки

- Печать списка заявок

- Работа с расписанием службы

- Просмотр уведомлений

- Настройка параметров подключения к анализаторам

- Работа с журналами реактивов и отбраковки

Условия доступа к функционалу АРМ

Для организации доступа к АРМ лаборанта должны быть соблюдены следующие условия:

- В структуре МО должна быть создана служба с типом «Лаборатория».

- В штате службы должен быть сотрудник.

- На службу должны быть добавлены необходимые услуги.

- Настроена учетная запись пользователя:

Для учетной записи пользователя должна быть:

- Указана соответствующая МО, в структуре которой имеется служба с типом «Лаборатория».

- В поле Сотрудник указан сотрудник из штата службы.

- Учетная запись должна быть включена в группу «Пользователь МО».

Описание главной формы АРМ Лаборанта

После авторизации в Системе, отобразится главная форма АРМ лаборанта, либо место работы, указанное по умолчанию.

Место работы пользователя – в заголовке формы отображается название автоматизированного рабочего места пользователя в виде гиперссылки, в котором осуществляется работа пользователя. Используется для просмотра информации об имеющихся местах работы и для смены места работы.

Рисунок 1

Основные элементы интерфейса главной формы АРМ:

- Список заявок.

- Панель настройки даты/периода отображения записей в списке.

- Вкладки.

- Панель управления с кнопками быстрого доступа к основным командам.

- Боковая панель для доступа к расширенным функциям АРМ.

- Панель фильтров.

Выбор даты/периода отображения записей в списке

Для выбора даты/периода за который будут отображаться записи в списке главной формы используется Календарь.

Рисунок 2

Для отображения записей за день нажмите кнопку День, в календаре укажите текущую дату. По умолчанию отображаются записи на дату открытия АРМ.

Для отображения записей за недельный период нажмите кнопку Неделя, укажите дату отсчета недельного периода. Аналогичным образом настраивается отображения записей списка за месяц по кнопке Месяц.

Доступен выбор произвольного периода: введите вручную даты в поле календарь, нажмите клавишу Enter.

В списке отобразятся записи за выбранный интервал/на выбранную дату.

Список заявок/проб

На главной форме отображается список заявок/проб.

Переключение между представлениями осуществляется с помощью кнопок Заявки, Пробы.

Рисунок 3

Для управления внешним видом списка, выберите столбцы для отображения.

Описание списка заявок:

- выбор всех записей списка (устанавливается флаг).

- Фамилия И.О.

- Запись.

- Cito! – срочность выполнения.

- Услуга – перечень услуг, для оказания/оказанных пациенту

- Статус - статус проб по заявке, подробное описание см. ниже.

- Тесты - количество тестов. Для выбора тестов нажмите на кнопку треугольник рядом с количеством тестов, отобразится контекстное меню. Отметьте флагом нужные тесты.

- Отклонение - признак наличия отклонения в результатах.

- Штрих-код - номер штрих-кода.

- Номер направления – номер направления.

- Дата направления – дата создания направления.

- Кем направлен – название отделения, направившего на услугу.

Описание списка проб:

- №пробы

- Статус

- Cito!

- Биоматериал

- Штрих-код

- Время взятия пробы

- Тесты

- Отклонение

- №направления

- Анализатор

- Фамилия И.О.

Примечание – Список может быть отсортирован или сгруппирован в зависимости от потребностей пользователя.

Записи с признаком «CITO!» отображаются всегда в верхней части списка.

Цветовая индикация соответствует статусу заявки/пробы. В столбце Статус, отображается информация о состоянии проб по заявкам:

Рисунок 4

При работе со списком проб доступен выбор тестов, а так же обработка заявки из списка проб, без открытия дополнительных форм. Для отображения списка тестов нажмите на треугольник в левой части у записи пробы в списке:

Рисунок 5

Подробнее см. описание работы с заявкой.

Не назначенные тесты отображаются внизу списка тестов у выбранной пробы.

Вкладки

Для удобства работы предусмотрено разделение заявок по вкладкам в соответствии со статусом заявки/пробы.

Рисунок 6

Алгоритм изменения статусов:

Для заявок:

Просмотр всех заявок доступен на вкладке: «Все заявки». Цвет плашки свидетельствует о статусе заявки.

При поступлении заявки или добавлении заявки она отображается в списке в статусе «Новая» и доступна для просмотра на вкладке «Новые заявки». На данной вкладке отображаются записи, по которым пробы еще не взяты.

Заявки со взятыми пробами, отправленные или не отправленные на анализатор, не одобренные результаты отображаются на вкладке «В работе».

Заявки у которых есть результаты и одобрение отображаются на вкладке «Выполненные».

В случае, если по тестам заявки имеются одобренные результаты, то запись отобразится на вкладке «Одобренные».

Если результат у заявки - «Не выполнено», то заявка отобразится на вкладке «Невыполненные».

Для проб:

Рисунок 7

Просмотр всех проб доступен на вкладке «Все пробы». Цвет плашки свидетельствует о статусе пробы.

Новые взятые пробы, но не отправленные на анализатор отображаются на вкладке «Новые».

Пробы, по которым готовы результаты, но еще нет одобрения, отображаются на вкладке «Выполненные».

Пробы, по которым одобрены результаты, отображаются на вкладке «Одобренные»

Если проба испорчена, установлен флаг «Брак пробы», то запись отобразится на вкладке «Забракованные».

Панель управления списком заявок

|  | Важно! Действия с записями списка могут быть применены к отдельно выбранной записи, а так же ко всем выбранным записям списка. Для выбора всех заявок установите флаг в шапке столбца для выбора заявок. Для выбора заявок по отдельности/набора заявок, установите флаг напротив соответствующей записи(ей) списка, нажмите кнопку с необходимым действием. Подробное описание операций приведено ниже. |
| --- | --- |

Рисунок 8

Панель управления списком заявок позволяет выполнить следующие действия с заявкой:

- Добавить заявку

- Изменить заявку

- Просмотреть заявку

- Отменить заявку

- Обновить список заявок.

- Печать:

  - протокола исследования (для выполненных заявок)

  - всего списка заявок

  - списка выбранных заявок

  - печать штрих-кодов

- Взять пробу.

- Одобрить результаты.

- Отправить на анализатор.

Панель управления списком проб позволяет выполнить следующие действия с пробами:

Рисунок 9

- Добавить заявку в Систему.

- Изменить параметры пробы.

- Просмотреть параметры выбранной пробы.

- Отменить пробу.

- Обновить список проб.

- Печать:

  - протокола исследования (для выполненных заявок)

  - всего списка заявок

  - списка выбранных заявок

  - печать штрих-кодов

- Одобрить результаты.

- Выбрать анализатор

- Отправить на анализатор.

- Проверить результат.

На панели управления списком тестов доступны следующие действия:

Рисунок 10

- Одобрить результаты.

- Снять одобрение (действие обратное одобрению).

- Назначить тесты в пробу для исследования - включить выбранный тест, который отмечен как «Не назначен», в исследование.

- Отменить назначение - выбранные тесты в пробе будут отмечены как «не назначены», не подлежат исследованию. В списке отмененный тест будет обозначен серым цветом, в столбце Статус будет указано «Не назначен».

- Печатать результаты - вывести результаты на печать.

- Найти в списке заявок - поиск заявки по выбранной пробе.

- Параметры пробы - вызов формы параметров пробы.

Описание боковой панели главной формы АРМ

Боковая панель расположена в левой части формы, для удобства работы она может быть скрыта/развернута.

|  | Работа с записью | редактирование расписания работы службы. |
| --- | --- | --- |
|  | Рабочие списки | работа со штативом проб |
|  | Пробы | настройка состава услуг, оказываемых на службе |
|  | Реактивы | - Справочник реактивов - Нормативы расхода - Просмотр остатков - Учёт реактивов |
|  | Связи между службами | указание связей между пунктом забора биоматериала и лабораториями |
|  | Сообщения | просмотр журнала уведомлений. |
|  | Отчеты | вызов формы для формирования отчетов |
|  | Журнал отбраковки | просмотр журнала отбраковки. |
|  | Справочники | - Справочник услуг - Регистр лекарственных средств России |
|  | Сервис | - Пользователь ЛИС-системы - Информация об учетной записи пользователя - Настройки - Выбор МО - Выбор АРМ по умолчанию - Мой профиль - Окна |

Панель фильтров

Для отображения панели фильтров списка заявок:

- Нажмите кнопку Фильтры, расположенную в шапке списка заявок.

- Рисунок 11

- Отобразится строка для ввода параметров фильтра.

- Введите критерий в соответствующее поле, нажмите клавишу Enter.

- Список заявок будет отфильтрован в соответствии с указанным значением в фильтре.

- Для сброса значений фильтра нажмите кнопку Очистить.

Настройка АРМ для работы

Служба является местом оказания лабораторных услуг. Для работы с данной службой должны быть указаны услуги, которые в ней выполняются, и добавлен штат ее медработников.

Добавление и настройка службы

- В структуре МО (Паспорт МО - Структура МО) должна быть добавлена служба с типом «Лаборатория». Служба не должна входить в структуру отделения поликлинического типа.

- Добавить в штат службы сотрудника, с которым связана учетная запись пользователя:

  - вручную;

  - путем копирования данных из элемента верхнего уровня. Например, если служба добавлена в отделении, отобразится сообщение с предложением скопировать данные отделения.

- Добавить услуги на службу. Записать пациента и обслужить заявку можно только по услугам, добавленным на службу.

- Для службы и/или услуг, оказываемых службой, должно быть создано расписание. Настройка расписания выполняется регистратором в АРМ регистратора.

- Должны быть добавлены Модели анализаторов в систему при наличии технической возможности, определены услуги, выполняемые на данном анализаторе для службы.

Добавление анализатора

Данная настройка доступна пользователю АРМ администратора МО/ЦОД.

1. Выберите в структуре МО службу с типом «Лаборатория».

2. Откройте вкладку Анализаторы.

В списке «Анализаторы» отображаются заведенные анализаторы на службе. Имеется возможность добавления, редактирования, удаления записей списка.

Рисунок 12

В списке «Исследования и тесты анализаторов» отображаются заведенные исследования (включающие набор тестов) и тесты анализаторов для выбранного анализатора на службе. Имеется возможность добавления, редактирования, удаления записей списка. Для отметки записи неактивной необходимо установить флаг «Неактивный» в списке в соответствующем столбце.

Примечание - При создании лабораторной службы по умолчанию в службе создается системная запись анализатора с наименованием «Ручные методики», код анализатора - 000, дата начала равняется дате начала работы службы.

3. Нажмите кнопку Добавить на панели инструментов и выберите источник добавления:

- Из ПроМед - анализаторы, добавленные в Системе.

- Из ЛИС.

При выборе значения «Из ПроМед» отобразится форма:

Рисунок 13

При добавлении анализатора на службу из Системы автоматически загружаются исследования и тесты с типом Услуги ЛПУ (т.е. копируется услуга) анализаторов, заведенные для данной модели в список «Исследования и тесты анализаторов». Для отметки анализатора неактивным необходимо установить флаг «Неактивный» в списке в соответствующем столбце.

При выборе значения «Из ЛИС» отобразится перечень доступных анализаторов МО. Добавление анализаторов в систему доступно пользователю АРМ администратора ЦОД. См. Модели анализаторов.

Рисунок 14

5. Нажмите кнопку Выбрать. Отобразится форма выбора услуг анализатора.

Рисунок 15

6. Отметьте необходимые услуги анализатора, нажмите кнопку Выбрать.Отобразится форма ввода настроек выбранного анализатора. Настройки получаются автоматически с анализатора.

7. Укажите Модель анализатора из выпадающего списка и Дату открытия.

При экспорте данных из ЛИС обновляются также сведения о референсных значениях.

Рисунок 16

Анализатор будет добавлен.

Добавление исследования

Рисунок 17

На форме имеются дополнительные поля:

- Связь с ЛИС - флаг, поле нередактируемое, отображает наличие идентификатора ЛИС для данного теста (идентификатор импортируется из ЛИС).

- Код теста анализатора - текстовое, заблокированное от изменений всем кроме Администратора МО и Администратора ЦОД, содержит код полученный из ЛИС.

Имеется возможность указания периода действия (дата начала – обязательно для ввода, дата окончания) для тестов анализаторов.

При нажатии кнопки «Сохранить» выполняется проверка на добавление / изменение референсных значений. При одновременном выполнении следующих условий экспортировать добавленные/измененные референсные значения в ЛИС:

- если есть добавленные/измененные поля в списке «Референсные значения» .

- в общих настройках указано «Автоматический экспорт в ЛИС».

- редактируемый тест анализатора связан с ЛИС – в списке «референсые значения» поле «Связано с ЛИС» не отображается.

Добавление теста с типом Количественный

Рисунок 18

Добавление теста с типом Качественный

Рисунок 19

Вывод значений:

- При отображении референсных значений в пробе в заявке если у теста указаны только нормальные границы и не указаны критические, вся строка с результатом будет обозначена красным цветом. Если у теста указаны и нормальные и критические референсные значения, то при превышении нормальных строка будет обозначена оранжевым цветом, при превышении критических – красным.

- В ЭМК при просмотре лабораторного исследования отображаются референсные значений и комментарии в правом окне просмотра результата.

Добавление теста анализатора

Для вызова формы необходимо выбрать службу с типом «Лаборатория» на форме Структура МО, перейти на вкладку Анализаторы, выбрать анализатор в списке Анализаторы и нажать кнопку Добавить тест на панели управления списком Исследования и тесты.

В этом случае формы имеет следующий вид:

Рисунок 20

Поля Формы:

- Категория услуги - из выпадающего списка выбирается категория услуг. Обязательное поле. Доступны для выбора следующие категории: Услуги ТФОМС, ГОСТ-2011, Услуги ЛПУ. Если выбрана категория «ГОСТ-2011», то доступен выбор из всего справочника услуг ГОСТ-2011 с атрибутом «Лабораторно-диагностическая», если выбрана любая другая категория, то доступен выбор только из тех услуг, у которых указан атрибут «Лабораторно-диагностическая» и связанных с услугами ГОСТ-2011.

- Услуга - из выпадающего списка для указанной категории выбирается услуга. Обязательное поле;

- Мнемоника - текстовое поле для ввода значения мнемоники;

- Тип теста - выбирается значение «Качественный» или «Количественный» из выпадающего списка. Обязательное поле.

- Дата начала,Дата окончания - период действия теста анализатора. Дата начала - обязательное поле;

- Связь с ЛИС - признак наличия связи с лабораторной информационной системой;

- Код теста анализатора - текстовое поле ввода кода теста анализатора.

- Приоритет - используется для указания целого положительного значения в данном поле списка для тестов. Используется для сортировки тестов в списке.

На следующих формах реализована сортировка тестов, по значениям в поле «Код сортировки»:

- Форма «Проба: Редактирование», Раздел «Результат»

- Форма «Заявка на лабораторное исследование», Раздел «Пробы»

- Форма «Проба: Редактирование», Раздел «Результат»

- Форма «Заявка на лабораторное исследование»,Раздел «Состав услуги»

- Форма «Добавление назначения»

Для услуг, состоящих из нескольких тестов, при просмотре списка тесты сортируются по коду сортировки.

В зависимости от выбранного значения в поле «Тип теста» отобразятся соответствующие разделы:

- Количественный тип теста;

- Качественный тип теста.

Добавление услуг на службу

Настройка услуг для службы с типом «Лаборатория»:

- если имеется связь с анализатором, услуги добавляются на анализаторе.

- если анализатора нет, то используются ручные методики.

Для услуги должна быть указана связь с соответствующей услугой ГОСТ-2011, атрибут у обеих должен быть «лабораторно-диагностическая».

Настройка параметров подключения к анализаторам

К ПК пользователя, на котором установлена Система, подключается диагностическое оборудование (анализатор).

Настройка диагностического оборудования производится поставщиком оборудования.

Настройка Системы для работы с диагностическим оборудованием производится администратором Системы.

Настройки учетной записи для связи

Должны быть указаны данные учетной записи для подключения:

- Нажмите кнопку Настройки на боковой панели АРМ лаборанта.

- Укажите данные учетной записи пользователя для подключения.

Рисунок 21

- Логин – имя учетной записи.

- Пароль – пароль учетной записи.

Определение типов проб для услуг, оказываемых в лаборатории

Для услуг, оказываемых в лаборатории, должны быть определены типы проб нажмите кнопку Пробы на боковой панели АРМ лаборанта. Отобразится форма Настройка услуг .

Рисунок 22

Форма предназначена для ведения справочника проб и биоматериалов в АРМе лаборанта. В этой форме для всех услуг, оказываемых в отделении, указывается вид биоматериала, из которого берется проба, и пробе дается название (код).

При открытии формы в ней отображается список услуг определенных на службу. Подробнее см.  Добавление услуг на службу.

Примечания

- Простые и составные услуги отображаются так же, как они были добавлены на службу в структуре МО.

- Для простой услуги создается только одна проба.

- При добавлении услуги на службе, автоматически проставляются в пробы биоматериал на основе разбивки справочника ЛИС.

Форма и список услуг разделены на части:

- в левой отображается список «Комплексные услуги», с перечнем доступных услуг выбранной службы.

- в правой – состав комплексной услуги, в соответствии со справочником Комплексных услуг отделения.

Данные о биоматериале и пробе должны быть указаны для каждой услуги из списка «Состав комплексной услуги».

Задать данные о биоматериале можно как для одной услуги, так и для нескольких сразу.

Чтобы указать биоматериал для нескольких записей, их нужно выделить (одновременно нажимая на кнопку Shift и какую-либо из стрелок вверх или вниз, либо мышью).

Для выполнения этого действия предназначены кнопки в панели управления списком:

- Объединить в пробу – открывает форму «Выбор материала», при сохранении формы всем записям, которые были выделены, указывается одинаковые биоматериал и имя пробы. Если была выделена только одна запись, то действие выполняется только с выбранной записью.

- Одна проба – открывает форму «Выбор материала», но при этом всем услугам из состава комплексной услуги присваивается один биоматериал и одно наименование пробы.

В форме выбирается биоматериал из справочника, указывается название пробы. Для сохранения нужно нажать кнопку Сохранить.

Добавление связи лаборатории и пункта забора

В АРМ лаборанта можно указать связь со службой пункта забора. Нажмите на боковой панели главной формы АРМ кнопку Пункты забора.

Рисунок 23

- Настройка связи между службами Пункт забора и Лабораторией:

Настройка связи между службами выполняется в АРМ лаборанта и/или АРМ пункт забора.

- Нажмите на боковой панели кнопку Пункты забора/Лаборатории. Отобразится форма связи между службами.

- Нажмите кнопку Добавить. Укажите пункт забора биоматериала и лабораторию.

- Нажмите кнопку Сохранить.

- Для указанных служб будет добавлена связь.

Рисунок 24

- Настройка связи между Регистрационной службой лабораторией и Лабораторией

Настройка связи между службами выполняется в АРМ регистрационной службы.

- Нажмите на боковой панели кнопку Подразделения. Отобразится форма связи между службами.

- Нажмите кнопку Добавить.

- Укажите лабораторию.

- Нажмите кнопку Сохранить.

- Для указанной лаборатории будет добавлена связь с регистрационной службой.

Рисунок 25

При направлении пациента на получение лабораторной услуги, если есть связанный с лабораторией пункт забора с расписанием, то отобразится расписание пункта забора, пациент будет направлен в лабораторию, а записан в расписание пункта забора.

Добавление связи МО и организаций в ЛИС

Для указания связи между МО пользователя Системы и организацией в ЛИС предназначен функционал по добавлению связи Мо и организаций в ЛИС. Подробнее см. Связи МО с организациями в ЛИС.

Работа в АРМ Лаборанта

Общий алгоритм работы

Алгоритм действий, выполняемых пользователем АРМ зависит от уровня автоматизации рабочего места и других элементов системы (возможность регистрации заявок и информации о взятии пробы в пункте забора биоматериала, ввод информации в систему в лаборатории, подключения сканера и принтера штрих-кода, подключения к анализаторам).

|  | Важно! Предварительно для услуг службы должны быть добавлены типы проб (см. АРМ лаборанта), указана связь пункта забора и лаборатории (см. Связи между службами). |
| --- | --- |

Общий алгоритм работы при условии автоматизированного ввода данных по заявке, получения результатов с анализатора:

- Выберите пробу/пробы в списке на вкладке «Новые пробы».

- Нажмите кнопку Отправить на анализатор.

- Выберите пробы на вкладке «В работе».

- Нажмите кнопку Проверить результат.

- Проверьте полученные данные, нажмите кнопку Одобрить. Проба переместится на вкладку «Выполненные».

Ниже приведен алгоритм работы с описанием процедуры добавления заявки в Систему, выбора состава исследования, ввода данных исследования вручную:

- Нажмите кнопку Добавить. Найдите и выберите пациента в базе данных Системы. Отобразится форма ввода данных заявки.

- Укажите данные заявки, укажите информацию о направлении и выберите исследование.

- При указании услуги, в разделе Проба отобразится перечень проб и тестов.

- Нажмите кнопку Взять пробу.

- Нажмите кнопку Отправить на анализатор. Сохраните изменения.

- Выберите пробы на вкладке «В работе».

- Нажмите кнопку Проверить результат.

- Проверьте полученный результат, нажмите кнопку Одобрить. Проба переместится на вкладку «Выполненные».

- Укажите данные результата исследования по всем пробам в заявке.

Просмотр результатов исследования:

Если по заявке выполнена одна или несколько проб, то заявка отобразится на вкладке «Выполнено» с результатом «Выполнено частично». Если в заявке исследованы все пробы, то заявка отобразится на вкладке «Выполнено» с результатом «Выполнено полностью».

Просмотр результатов обработки заявки доступен в списке проб по выбранной пробе (в списке тестов пробы). Протокол лабораторного исследования доступен в ЭМК пациента.

Действия с заявкой/пробой

Регистрация заявки на лабораторное исследование

Если заявка на лабораторное исследование не была введена в Систему ранее (в АРМ врача поликлиники/стационара), пользователь АРМ может добавить ее вручную:

- Нажмите кнопку Добавить на панели инструментов главной формы АРМ. Отобразится форма поиска человека в БДЗ.

- Укажите критерий поиска. Для запуска поиска нажмите кнопку Найти. В списке отобразятся записи, соответствующие поисковому критерию.

- Выберите пациента в списке либо добавьте пациента, если пациент отсутствует в БДЗ.

- Укажите данные заявки, укажите информацию о направлении и выберите исследование. Подробнее о заполнении формы см. Заявка на лабораторное исследование.

- По завершении работы с формой нажмите кнопку Сохранить.

Изменение заявки

Для внесения изменений в заявку:

- Выберите заявку в списке заявок.

- Нажмите кнопку Изменить на панели управления. Отобразится форма «Заявка на лабораторное исследование».

- Внесите необходимые изменения, по завершении нажмите кнопку Сохранить.

Изменения будут добавлены в заявку.

Изменение параметров пробы

- Выберите пробу в списке.

- Нажмите кнопку Изменить на панели управления. Отобразится форма «Параметры пробы».

- Внесите необходимые изменения, по завершении нажмите кнопку Сохранить.

Изменения будут добавлены в параметры пробы.

Просмотр заявки/пробы

Для просмотра заявки/пробы:

- Выберите заявку или пробу в списке.

- Нажмите кнопку Просмотреть на панели инструментов. Отобразится форма просмотра данных заявки, если была выбрана заявки или форма просмотра параметров пробы, если была выбрана проба.

- По завершении просмотра нажмите Закрыть для возврата к форме журнала заявок.

Отмена заявки

|  | Важно! Доступна отмена только новых заявок. Отменить выполнение заявки нельзя, если заявка была отправлена в работу. |
| --- | --- |

Для отмены из списка заявки:

- Выберите заявку в списке.

- Нажмите кнопку Отмена на панели инструментов. Отобразится выбора причины отмены.

Рисунок 26

- Укажите причину отмены направления и нажмите кнопку Выбрать для подтверждения. Заявка будет отменена.

Отмена пробы

Для отмены пробы:

- Выберите пробу в списке проб.

- Нажмите кнопку Отменить на панели управления списком. Отобразится запрос подтверждения действия.

- Подтвердите действие. Информация о взятии пробы будет удалена. Заявка переместится на вкладку «Новые».

Отмена назначения теста

Для отмены назначения теста:

- Откройте список проб, или форму работы с заявкой.

- Перейдите к списку тестов пробы.

- Выберите тест.

- Нажмите на панели управления список тестов кнопку Отменить. Отобразится запрос подтверждения действия.

- Подтвердите действие.

Выбранный тест будет исключен из исследования.

Для включения выбранных тестов в исследование нажмите кнопку Назначить.

Обновление списка заявок/проб

Для обновления списка нажмите кнопку Обновить на панели инструментов. Список будет синхронизирован с сервером.

Печать заявок и штрих-кодов

Возможны следующие варианты печати:

- Печать протокола исследования - вывод на печать протокола лабораторного исследования.

- Печать всего списка заявок - печать всего списка заявок АРМ.

- Печать списка выбранных заявок - печать выбранных заявок.

- Печать штрих-кодов - печать штрих-кодов выбранных заявок.

Печать доступна из:

- главной формы АРМ.

- формы Заявка на лабораторное исследование (печать штрих-кода, списка результатов теста).

Для вывода на печать выберите заявку(и), нажмите кнопку Печать, выберите соответствующий пункт в контекстном меню. Для печати всего списка выбирать заявки не требуется. На отдельной вкладке отобразится список заявок. Используйте функции браузера для вывода на печать.

Поиск заявки/пробы

Поиск заявки/пробы может быть выполнен:

- вручную:

- Введите поисковой критерий в поля фильтра на главной форме АРМ, расположенные под заголовком списка. Поиск заявки может выполняться по ФИО, Услуге (исследованию), исследований с отклонениями, поиск по штрих-коду, номеру направления. Поиск пробы может выполняться по №пробы, срочности, штрих-коду, наличию отклонений, №направления, фамилии пациента.

- Для запуска поиска нажмите кнопку Найти.

- В списке отобразятся заявки/пробы, соответствующие поисковому критерию.

- Двойным щелчком мыши откройте форму для просмотра данных.

- путем считывания данных со штрих-кода:

Для поиска заявки/пробы по штрих-коду откройте главную форму АРМ, установите курсор в список, считайте штрих-код сканером. На экране отобразится форма заявки/пробы с соответствующим штрих-кодом.

Выбор анализатора

Действие по выбору анализатора доступно для группы проб.

- Перейдите на вкладку Пробы.

- Выберите несколько проб в списке.

- Нажмите кнопку Выбрать анализатор. Отобразится выпадающий список. В списке будет доступен выбор «Ручных методик», а так же доступных анализаторов для отправки.

- Выберите нужный анализатор.

- Нажмите кнопку Отправить на анализатор.

Рисунок 27

Работа со штрих-кодом

При наличии технической возможности, наличия технического оборудования, обработка заявок может выполняться с использованием штрих-кодов, что облегчает дальнейшую обработку заявок на исследование.

Поиск заявки доступен путем считывания штрих-кода:

Подключенный сканер находится в режиме ожидания, поднесите заявку со штрих-кодом к сканеру. При получении кода:

- Если имеется заявка с таким штрих-кодом – откроется соответствующая форма заявки.

- Если заявки с таким штрих-кодом нет, отобразится форма добавления новой заявки со считанным кодом.

При отсутствии штрих-кода, его можно добавить и распечатать на стикерах для размещения на пробирке с пробой. Штрих-код присваивается пробе после взятия. Если в заявке несколько проб, то каждой отдельной пробе присваивается отдельный штрих-код.

Печать штрих-кода:

Для печати штрих-кода принтер для печати на стикерах должен быть подключен к ПК пользователя, произведена необходимая настройка оборудования (установлены драйверы устройства).

Печать штрих-кода доступна из главной формы АРМ, а так же на форме редактирования данных заявки.

- Выберите заявку в списке или группу заявок, либо откройте форму заявки на редактирование.

- Нажмите кнопку Печать, выберите пункт Печать штрих-кода в контекстном меню.

- На отдельной вкладке отобразится штрих-код. Используйте функции браузера для вывода штрих-кода на печать. Доступно указание количества копий для печати штрих-кода.

Изменение штрих-кода:

Для изменения штрих-кода кликните по номеру штрих-кода в списке/на форме «Заявка на лабораторное исследование». Укажите нужный номер.

Ввод данных о взятии пробы по заявке на лабораторное исследование

Ввод информации о взятии пробы:

Быстрый ввод данных:

- Выберите заявку/заявки в списке главной формы АРМ установив флаг напротив нужной записи.

- Нажмите кнопку Взять пробу на панели управления списком. Пробе(ам) будет присвоен штрих-код(ы), указана дата взятия биоматериала. Заявка переместится на вкладку «В работе».

- Для печати штрих-кода(ов) выберите заявку(и) в списке, нажмите кнопку Печать, выберите пункт Печать штрих-кодов. Для изменения штрих-кода кликните по номеру штрих-кода в списке/на форме «Заявка на лабораторное исследование». Укажите нужный номер.

Детальный ввод данных:

- Откройте форму заявки.

- Заполните необходимые поля в разделе Направление.

- Если направление было добавлено ранее в систему, в поле Исследование отобразится наименование услуги.

- При указании услуги, в разделе Проба отобразится перечень проб и тестов по выбранной услуге.

В разделе Проба отобразится тип пробы для взятия материала.

Рисунок 28

- Нажмите кнопку Взять пробу.

- Если необходимо выведите на печать штрих-код заявки. Штрих-код может быть размещен на пробирках с биоматериалом. Для изменения штрих-кода кликните по номеру штрих-кода в списке/на форме «Заявка на лабораторное исследование». Укажите нужный номер.

- По завершении нажмите кнопку Сохранить.

Заявка отобразится в группе «В работе».

Выбор тестов

Для упрощения работы выбор тестов может быть выполнен из списка работы с заявками/тестами без открытия дополнительных форм:

В списке заявок:

- Выберите заявку.

- Нажмите на символ треугольника в столбце Тесты. Отобразится список тестов по заявке.

Рисунок 29

- Установите флаг напротив тестов, которые необходимо отправить на исследование.

В списке проб:

- Выберите пробу.

- Нажмите на символ треугольника в левой части записи. Отобразится перечень тестов, а так же панель управления списком тестов.

Рисунок 30

- Установите флаг напротив тестов, которые необходимо отправить на исследование.

Изменение параметров заявки/пробы

- Выберите заявку/пробу в списке.

- Двойным кликом мыши на записи откройте форму редактирования параметров заявки/пробы. Подробнее о работе с формой заявки см. Заявка на лабораторное исследование.

- По завершении редактирования нажмите кнопку Сохранить, либо Отмена для закрытия формы без сохранения внесенных изменений.

Ввод результатов исследования по заявке

В АРМ лаборанта может выполняться ввод результатов диагностики вручную, полученных с анализатора (например, при отсутствии соответствующих средств автоматизации получения данных с анализатора).

Ввод информации о результатах исследования может быть выполнен вручную – данные заполняются пользователем АРМ и автоматически – данные исследования получают с анализатора, проверяются и подтверждаются пользователем АРМ.

|  | Важно! Для обработки заявки в автоматическом режиме на анализаторе для услуги должна быть указана связь с услугами ГОСТ-2011. |
| --- | --- |

|  | Примечание - При условии наличия на службе единственного анализатора, выполняющего услугу, заявка в ЛИС отправляется автоматически при фиксации забора крови. |
| --- | --- |

Получение результатов исследования с анализатора

В зависимости от типа исследования, уровня автоматизации рабочего места пользователя получение данных с анализатора может выполняться следующим образом:

- создание задания для анализатора и получение результатов по выбранным пробам. Подробнее см. ниже;

- формирование рабочего списка набора проб (для обработки штатива проб).

Получение данных по выбранным пробам с анализатора (автоматически):

- Выберите пробу/пробы в списке на вкладке «Новые пробы». Выбор проб доступен так же при помощи считывания данных штрих-кода.

- Нажмите кнопку Отправить на анализатор. Проба переместится на вкладку «В работе». Для тестов, исследуемых на анализаторе, в списке должен быть указан анализатор. После обработки данных на анализаторе, информация будет передана в Систему.

- Выберите пробу на вкладке «В работе», нажмите кнопку Проверить результат.

- Проверьте полученный результат по тестам пробы, нажмите кнопку Одобрить.

Рисунок 31

Заполнение данных (вручную) применяется при отсутствии автоматизированного ввода полученных данных с анализатора, отсутствии связи с ЛИС:

Быстрый ввод данных:

- Перейдите к списку работы с пробами.

- Выберите пробу/пробы в списке главной формы АРМ, откройте список работы с тестами.

- Укажите информацию об исследовании:

  - Выберите тест.

  - Таблица доступна для интерактивного ввода данных. Двойным щелчком левой кнопки мыши выберите ячейку в столбце Результат. Введите данные исследования.

  - Укажите необходимые параметры в столбце Ед.изм.

- Выберите тест/тесты с результатами исследования.

- Нажмите кнопку Одобрить для подтверждения ввода результатов на панели управления списком проб. Проба переместится на вкладку «Одобренные». Заявка переместится на вкладку «Выполненные» с результатом «Выполнено частично», если для заявки было выполнено одна или несколько проб, и с результатом «Выполнено» если все тесты по заявке были выполнены.

Если необходимо найти заявку по выбранной пробе, нажмите кнопку Найти в списке заявок.

Детальный ввод данных:

- Откройте форму заявки. Заявки, подлежащие обработке в лаборатории, отображаются в группе «В работе» в журнале заявок.

- Выберите услугу в списке Проба.

- Укажите информацию об исследовании:

  - Выберите тест.

  - Таблица доступна для интерактивного ввода данных. Двойным щелчком левой кнопки мыши выберите ячейку в столбце Результат. Введите данные исследования.

  - Укажите необходимые параметры в столбце Ед.изм.

  - Для подтверждения ввода результатов нажмите кнопку Одобрить.

- Укажите результат выполнения заявки на форме «Заявка на лабораторное исследование» в поле «Результат».

Рисунок 32

- По завершении нажмите кнопку Сохранить.

Заявка с введенными результатами диагностики отобразится в группе «Выполненные» в журнале заявок АРМ.

Просмотр информации о выполненном исследовании доступен через ЭМК пациента.

Отмена одобрения результатов теста

Для отмены одобрения результатов теста:

- Выберите пробу.

- Откройте список тестов.

- Выберите тест.

- Нажмите кнопку Снять одобрение.

Просмотр параметров пробы

Вызов формы «параметры пробы» доступен по двойному клику на записи в списке проб.

Варианты вызова формы «Параметры пробы»:

- Выберите пробу в списке.

- Откройте список тестов. Отобразится панель управления списком тестов.

- Нажмите кнопку Параметра пробы.

- Откройте форму заявки на лабораторное исследование.

- В разделе проб кликните левой кнопкой мыши на номер пробы.

Работа с реактивами

Работа со справочником реактивов

Для редактирования и просмотра списка доступных реактивов предназначен раздел «Реактивы» Номенклатурного справочника.

Для вызова формы нажмите кнопку Реактивы и выберите пункт «Справочник реактивов», отобразится форм Номенклатурный справочник.

Рисунок 33

Для добавления набора реактивов:

- Вызовите форму Номенклатурный справочник.

- Выделите раздел «Реактивы».

- Нажмите кнопку Добавить на панели управления списком реактивов в правой части формы. Отобразится формаНоменклатурная карточка: Добавление.

- Заполните поля формы.

- Нажмите кнопку Сохранить.

Набор реактивов будет добавлен в список и будет доступен для указания нормы расхода.

Ввод нормативов расхода реактивов

В АРМ лаборанта можно указать нормы расхода реактивов при оказании услуг отделения (комплексных или простых) на указанном анализаторе или «в среднем».

Нажмите на боковой панели кнопку Реактивы и выберите пункт «Нормативы расхода».

Форма предназначена для ввода нормативов расхода реактивов при оказании услуг отделения (комплексных или простых) на указанном анализаторе или «в среднем».

Для вызова формы нажмите кнопку Реактивы на боковой панели АРМ лаборанта и выберите пункт «Нормативы расхода».

Рисунок 34

При открытии формы в ней отображается список услуг определенных на службу. Подробнее см.  Добавление услуг на службу.

Форма разделена на две части:

- В левой части - список Комплексных услуг;

- В правой части - список Расходов реактивов для выбранной слуги.

Доступные действия над записями списка Расход реактивов:

- Добавить – для добавления нового норматива расхода. Отображается форма Норматив расхода: Добавление.

- Изменить – для редактирования данных о нормативе расхода. Отображается форма Норматив расхода: Редактирование.

- Просмотр – для просмотра данных о нормативе расхода. Отображается форма Норматив расхода: Просмотр.

- Удалить - для удаления норматива расхода.

- Печать – печати содержимого списка (стандартна функция).

Для осуществления нужного действия нажмите на кнопку на панели управления списком или выберите соответствующий пункт контекстного меню.

Форма добавления норматива расхода реактива

Рисунок 35

Поля формы:

- Услуга - текстовое поле с наименованием услуги, для которой вводятся данные о расходе реактива.

- Наименование – наименование реактива. Значение выбирается из выпадающего списка из группы Реактивы Номенклатурного справочника (см. также АРМ лаборанта, Работа со справочником реактивов). Обязательное поле. Доступен контекстный поиск.

- Количество – числовое поле ввода, доступен ввод значения с шестью знаками после запятой.

- Анализатор – осуществляется выбор наименования анализатора из выпадающего списка. Не обязательное поле. По умолчанию – не заполнено.

Просмотр остатков реактивов

Для просмотра остатков реактивов нажмите кнопку Реактивы на боковой панели АРМ и выберите пункт «Просмотр остатков». Отобразится форма Просмотр остатков.

Рисунок 36

Фильтр формы состоит из вкладок «Организация», «Финансирование», «Медикаменты», «Классификация» и «Производитель».

Поля фильтра Организация:

- Тип организации - выбирается значение из выпадающего списка:

  - ТОУЗ – для отображения остатков по Минздраву

  - МО – для отображения остатков по разнарядкам МО

  - Поставщик – для отображения не поставленных ЛС по контрактам.

  - Аптеки и Региональный склад ДЛО - значение по умолчанию при просмотре остатков по складам Аптек и РАС.

- Организация - выбирается значение из справочника. По умолчанию при просмотре остатков организации пользователя заполняется организацией пользователя;

- Тип субсчета - выбирается одно из следующих значений выпадающего списка:

  - Доступно

  - Зарезервировано

  - В пути

  - Блокировано

- Склад - выбирается значение из справочника организации, указанной в поле «Организация».

- Территория - выбирается значение из справочника территорий, используемых в адресах и территориях обслуживания.

- Флаг Учитывать резервирование

Поля фильтра Финансирование:

- № ГК - выбирается значение из выпадающего списка;

- Наименование- поле ввода;

- Дата

- Год - в списке отобразятся медикаменты, закупленные по контрактам, действующих в указанном году.

- Источник финансирования - выбирается значение из справочника;

- Статья расхода - выбирается значение из справочника;

Поля фильтра Медикаменты:

- Код - поле ввода;

- МНН - выбирается значение из справочника

- Торг. наименование - выбирается значение из справочника;

- Форма выпуска - выбирается значение из справочника.

- Фальсификат - признак для поиска серий, признанных фальсифицированными или забракованными

- Остаточный срок годности (мес.) от, до - период остаточного срока годности, начиная от текущей даты в месяцах:

  - в поле «от» указывается нижняя границу остаточного срока годности. Если указано значение 0, то в список остатков будут включены ЛС и с истекшим сроком годности.

  - в поле «до» - указывается верхняя граница срока годности.

Если ни одно из полей не заполнено или указаны нулевые значения, то фильтр не будет установлен и отобразятся все остатки.

- Товар без движения (количество дней) - поле ввода для указания количества дней в течение которых не было операций прихода-расхода по товарной позиции

Поля фильтра Классификация:

- Фармгруппа - выбирается значение из справочника;

- АТХ - выбирается значение из справочника;

- ФТГ - выбирается значение из справочника;

- Сильнодействующие - выбирается значение из справочника;

- Наркотические - выбирается значение из справочника.

Поля фильтра Производитель:

- Фирма - выбирается значение из справочника;

- Страна - выбирается значение из справочника.

Для поиска остатков реактивов и медикаментов введите необходимые параметры фильтра и нажмите кнопку Поиск в нижней части формы.

Для очистки фильтра нажмите кнопку Сброс в нижней части формы.

Доступные действия над записями списка:

- Просмотреть - просмотреть данные о выбранной записи.

- Обновить - обновить список.

- Печать:

  - Печать - печать выбранной строки;

  - Печать текущей страницы;

  - Печать всего списка.

- Карточка партии - формирование отчет о движении по партии медикамента, поступившего на склад.

- Экспорт в CSV - формирование файла формата CSV для экспорта результатов поиска.

- Экспорт в CSV

Просмотр остатков реактивов

Форма предназначена для просмотра остатков реактивов при проведении услуг на анализаторе. Для вызова формы нажмите кнопку Реактивы на боковой панели АРМ лаборанта и выберите пункт «Просмотр остатков».

Отобразится форма Просмотр остатков содержащая список реактивов.

Описание формы соответствует приведенному выше.

Учет реактивов

Для учета реактивов нажмите кнопку Реактивы на боковой панели АРМ и выберите пункт «Учет реактивов». Отобразится форма Учет расхода реактивов.

Форма предназначена для выполнения процедуры сбора данных о количестве услуг, оказанных в лаборатории за день, указанный пользователем и формирования на их основе документа списания медикаментов.

Для вызова формы нажмите кнопку Реактивы на боковой панели АРМ лаборанта и выберите пункт «Учет реактивов».

Отобразится форма Учет расхода реактивов.

Рисунок 37

Панель фильтров содержит поля:

- Дата – поле ввода типа дата, с кнопкой Календарь. Обязательное поле. Значение по умолчанию – текущая дата.

- Вид оплаты – вид оплаты услуги . Выбирается значение выпадающего списка.

- Кнопка Подсчитать количество услуг - выполняет подсчет количества комплексных услуг, оказанных в Лаборатории, за день и по Видам оплаты, указанным в панели фильтров, и выводит результаты подсчета в Список оказанных услуг.

Чтобы списать реактивы:

- Выберите Дату и Вид оплаты.

- Нажмите кнопку Подсчитать количество услуг. В списке формы отобразятся выполненные услуги. Для каждой услуги из списка оказанных услуг рассчитывается количество израсходованных реактивов, согласно Нормативам расхода реактивов.

- Нажмите кнопку Списать.

- В отобразившейся форме выберите источник финансирования и статью расхода.

- Заполните поля формы редактирования документа учета медикаментов с типом «Документ списания», нажмите кнопку Сохранить.

Работа с журналом отбраковки

Функционал предназначен для просмотра записей об отбракованных лабораторных пробах по месту работы пользователя поликлиники, в том числе:

- для ввода (регистрации), редактирования, просмотра данных отбраковки лабораторных проб для проведения клинических анализов.

- для синхронизации этих данных с ЛИС.

Ввод данных о наличии брака вносится в «Журнал отбраковки».

Данные о наличии бракованных проб также приходят из ЛИС. Полученные данные из ЛИС имеют приоритет над данными МО.

При вводе данных о причине отбраковки пробы должна быть указана основная причина, другие причины не указываются.

Проба с признаком отбраковки изымается из процессов исследования.

Форма доступна из:

- АРМ лаборанта

Доступ к функционалу предоставляется:

- пользователям поликлиники;

- АРМ лаборанта;

Рисунок 38

В верхней части формы расположены поля фильтра:

- Cito

- Исследование

- Биоматериал

- Причина отбраковки

В журнале содержится информация о забракованных пробах.

Описание столбцов списка:

- Номер пробы

- Дата и время взятия

- Номер направления

- Биоматериал

- Причина отбраковки

Примечание - Справочник «Причины отбраковки» используется из ЛИС.

Доступные действия:

- Добавить - добавление записи об отбракованной пробе. Нажмите кнопку Добавить на панели управления, отобразится форма ввода номера пробы и выбора причины отбраковки. Укажите необходимые значения, нажмите кнопку Сохранить. Запись будет добавлена.

Рисунок 39

- Изменить - изменение данных выбранной записи.

- Просмотреть - просмотр информации о выбранной записи

- Удалить - удаление записи из журнала.

- Обновить - обновить записи журнала

- Печать - вывести список на печать.

- Синхронизация с ЛИС - При синхронизации с ЛИС осуществляется следующий обмен данными:

  - в МО обновляется справочник причин отбраковки на основании данных ЛИС;

  - в ЛИС уходят данные об отбраковке, указанной в МО, за период с предыдущего сеанса;

  - в МО обновляются данные о браке проб на основании данных, полученных от ЛИС.

Если связь установлена, то с ЛИС синхронизируются следующие справочники:

- справочник причин отбраковки;

- данные о наличии отбраковки по пробам, которые еще находятся в работе.

АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ

В случае возникновения ошибки пользователю системы следует обратиться к администратору системы.

Администратор системы для решения проблем обращается к руководству администратора.

В случае невозможности разрешения ситуации следует обратиться к разработчику Системы.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСВОЕНИЮ

Выполнение действий разными группами пользователей выполняется в соответствии с рабочими инструкциями, должностными инструкциями.

| Лист регистрации изменений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номера листов (страниц) |  |  |  |  | Всего листов (страниц) в докум. | № документа | Входящий № сопроводи- тельного документа | Подпись | Дата |
| Изм | изменен- ных | заменен- ных | новых | аннули- рованных |  |  |  |  |  |